## Hoja1
| GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | CÓDIGO: RT-Fr12
| FORMATO PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| SENADO DE LA REPÚBLICA |  |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 03/11/2020
Datos de Usuario |  |  | Datos del Equipo
Usuario |  |  | Serial | Placa |  |  | Servicio
Fecha:
Oficina: |  |  | Marca |  | Modelo
Sede:
Lista de Chequeo
Tipo | Actividad | Ejecutado | Tipo | Actividad |  |  | Ejecutado
PC ESCRITORIO | Verificación de la configuración básica del Setup |  | IMPRESORA | Verificación de la configuración básica del Setup antes del servicio
| Verificación Sistema operativo |  |  | Verificación de la configuración básica del Setup despues del servicio
| Ejecutar y actualizar antivirus |  |  | Utilizar latas de aire comprimido, aspiradora o una brocha en el interior del periférico y por las ranuras externas.
| SWAP. |  |  | Revisión de falta de componentes secundarios (tornillos, conectores flojos, etc.).
| Revisar de errores sistema de archivos, optimización de RAM y optimización de memoria |  |  | Limpieza externa con solución jabonosa
PC PORTÁTIL |  |  |  | Realizar limpieza de tarjetas con latas de limpiador de circuitos
| Verificación de dispositivos conectados (ratón, unidades ópticas, etc.). |  |  | Revision nivel de gas AA
| Limpieza interior con brocha y aspiradora |  | ESCANER | limpieza de tarjetas con latas de limpiador de circuitos
| Revisión de falta de componentes secundarios (tornillos, conectores flojos, etc.). |  |  | verificcacion compresor AA
SERVIDOR |  |  |  | verificacion Condensadora AA
| Limpieza externa con solución jabonosa |  |  | funcionamiento de Ventiladores AA
Verificacion Funcionamiento UPS
| limpieza de tarjetas con latas de limpiador de circuitos |  | AIRES ACONDICIONADO | Verificacion Estado Baterias UPS
| limpieza de unidades ópticas y unidades digitales |  |  | verificacion voltajes entrada y salida UPS
EQUIPOS DE RED | desmonte y limpieza de todas las teclas del teclado.
| Revisión física de los AP y POE |  | UPS | Verificacion unidad de carga UPS
Revisión física de conexiones en los centros de cableado
| Revision cobertura y potencia de señal por AP |  |  | Limpieza Fisica de UPS
Limpieza física de los equipos y soportes de operatividad desde controladora
Revision Estado de drivers y firmware
Observaciones
ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
USUARIO |  | TECNICO DE MANTENIMIENTO |  |  | COORDINADOR
Nombre: |  | Nombre: |  |  | Nombre: