## Fmto Plantas Electricas
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
EMPRESA: | [5 empty] | FECHA:
CONTACTO: | [5 empty] | TEL. CELULAR :
E-MAIL: | [5 empty] | TELEFONO FIJO:
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben llenar todas las casillas. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas" y formular su cotización en concordancia con este. • Asignar en la casilla "Valor Unitario" (Precio que el proponente oferta para el bien) en las celdas de la columna "F"; y asignar en la casilla "tarifa IVA" que corresponda y en caso que no aplique 0 en las celdas de la columna "G". • El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. • Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, La Entidad aproximará al entero inferior. • No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
Nota: Se precisa que la ficha técnica definitiva incluirá las opciones más convenientes y favorables para la Entidad, de acuerdo con el análisis de los resultados del estudio de sector y la disponibilidad presupuestal.
DETALLE VALORES A COTIZAR
ANEXO TÉCNICO No 1
MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DEL SENADO DE LA REPUBLICA
ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | IMAGEN | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | Tarifa IVA (19%) | VALOR UNITARIO IVA incluido | VALOR TOTAL MENSUAL IVA incluido
1 | PLANTA CAPITOLIO MARCA AKSA - MODELO AC754-6
Mantenimiento Preventivo
1.1 | Mano de obra mantenimiento preventivo. |  |  | 5 | Visitas Mantenimiento |  | 19% | 0 | 0
Mantenimiento Correctivo
1.2 | Mano de obra mantenimiento Correctivo |  |  | 1 | por evento |  | 19% | 0 | 0
1.3 | Bolsa de repuestos para mantenimiento correctivo (hasta agotar presupuesto) (Cotizar Repuestos) | [5 empty] | 19% | 0 | 5000000
| Sub total mantenimiento correctivo y preventivo | [7 empty] | 5000000
1.3 | SERVICIO ATENCION LLAMADOS DE EMERGENCIA (24h, 7 dias x 24 horas, respuesta en maximo 3horas. (Por evento) |  |  | 3 | por evento |  | 19% | 0 | 0
INSUMOS A SUMINISTRAR PRIMERA VISITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1.4 | FILTRO LUBRICANTE |  |  | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
1.5 | FILTRO LUBRICANTE 1 |  |  | 3 | und |  | 19% | 0 | 0
1.6 | FILTRO COMBUSTIBLE |  |  | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
1.7 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA |  |  | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
1.8 | FILTRO DE AIRE |  |  | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
1.9 | LUBRICANTE - ACEITE - DISEL |  |  | 83 | Ltr |  | 19% | 0 | 0
Sub total insumos a suministrar primera visita | [8 empty] | 0
Sub total Planta Capitolio | [8 empty] | 5000000
2 | PLANTA NUEVO EDIF. CONGRESO AKSA - MODELO APD 575C-6
Mantenimiento Preventivo
2.1 | Mano de obra mantenimiento preventivo. |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
Mantenimiento Correctivo
2.2 | Mano de obra mantenimiento Correctivo |  |  | 1 | por evento |  | 19% | 0 | 0
2.3 | Bolsa de repuestos para mantenimiento correctivo (hasta agotar presupuesto) (Cotizar Repuestos) | [5 empty] | 19% | 0 | 5000000
| Sub total mantenimiento correctivo y preventivo | [7 empty] | 5000000
2.4 | SERVICIO ATENCION LLAMADOS DE EMERGENCIA (24h, 7 dias x 24 horas, respuesta en maximo 3horas. (Por evento) |  |  | 3 | por evento |  | 19% | 0 | 0
INSUMOS A SUMINISTRAR PRIMERA VISITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2.5 | FILTRO LUBRICANTE |  |  | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
2.6 | FILTRO LUBRICANTE 1 |  |  | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.7 | FILTRO COMBUSTIBLE |  |  | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.8 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA |  |  | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
2.9 | FILTRO DE AIRE |  |  | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.10 | LUBRICANTE - ACEITE - DISEL |  |  | 50 | Ltr |  | 19% | 0 | 0
Sub total insumos a suministrar primera visita | [8 empty] | 0
Sub total Planta Capitolio | [8 empty] | 5000000
TOTAL PLANTAS ELECTRICAS DEL SENADO DE LA REPUBLICA | [8 empty] | 10000000
La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas. • Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. • Tiene una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.
Inscripción en el Registro Único de Proponentes: Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 8 del Decreto 1510 de 2013). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

## BOLSA DE REPUESTOS
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
EMPRESA: |  |  | FECHA:
CONTACTO: |  |  | TEL. CELULAR :
E-MAIL: |  |  | TELEFONO FIJO:
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben llenar todas las casillas. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas" y formular su cotización en concordancia con este. • Asignar en la casilla "Valor Unitario" (Precio que el proponente oferta para el bien) en las celdas de la columna "E"; y asignar en la casilla "tarifa IVA" que corresponda y en caso que no aplique 0 en las celdas de la columna "F". • El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. • Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, La Entidad aproximará al entero inferior. • No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
Nota: Se precisa que la ficha técnica definitiva incluirá las opciones más convenientes y favorables para la Entidad, de acuerdo con el análisis de los resultados del estudio de sector y la disponibilidad presupuestal.
DETALLE VALORES A COTIZAR
ANEXO TÉCNICO No 1
BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DEL SENADO DE LA REPUBLICA
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | Tarifa IVA (19%) | VALOR UNITARIO IVA incluido | VALOR TOTAL MENSUAL IVA incluido
1 | MOTOR MOD. VTA-28-G5 - No 25403782 - S.O.No 52163
1.1 | Sensor de temperatura | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
1.2 | Sensor presion de aceite | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
1.3 | Sensor nivel de refigeracion | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
1.4 | Termostato | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
1.5 | Correas ventilador radiador | 3 | und |  | 19% | 0 | 0
1.6 | Correas alterador | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
1.7 | Correas bomba de agua | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
1.8 | Mangueras sistema de refrigeracion | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
1.9 | Tarjeta regulador de generador- avr | 3 | und |  | 19% | 0 | 0
1.10 | ensor governador sistema de inyeccion | 2 | und |  | 19% | 0 | 0
2 | MOTOR MOD. KTA19-G3 - No. 41235845 - S.O.No. SO46263
2.1 | Sensor de temperatura | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.2 | Sensor presion de aceite | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.3 | Sensor refrigerante | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.4 | Termostato | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.5 | Correas ventilador radiador | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.6 | Correas alterador | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.7 | Mangueras sistema de refrigeracion | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.8 | Tarjeta regulador de generador- avr | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.9 | Sensor governador sistema de inyeccion | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
2.10 | Cargador de Baterias | 1 | und |  | 19% | 0 | 0
TOTAL BOLSA DE REPUESTOS PLANTAS ELECTRICAS DEL SENADO DE LA REPUBLICA | [6 empty] | 0
La presente cotización:
• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas. • Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. • Tiene una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.
Inscripción en el Registro Único de Proponentes: Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 8 del Decreto 1510 de 2013). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.